## Sites
Site Name | Target PVkW | Target kWh
DON | 148.8 | 302.4
SIN | 84 | 169
GBO | 21 | 40
KOT | 52 | 180
AGL | 52 | 180
AGB | 132 | 474
KIN | 28 | 79

## Inverters
Inverter Model | Inverter Vmax (V) | Inverter Imax (A) | Inverter #MPPT inputs | Strings Per MPPT | Inverter kWac
SUN-25K-SG01HP3-EU-BM2 | 850 | 55 | 2 | 2 | 25
SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3 | 850 | 55 | 3 | 2 | 30
SUN-40K-SG01HP3-EU-BM4 | 850 | 55 | 4 | 2 | 40
SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4 | 850 | 55 | 4 | 2 | 50
SUN-20K-SG01HP3-EU-AM2 | 850 | 39 | 2 | 2 | 20
SUN-35K-SG01HP3-EU-BM3 | 850 | 55 | 3 | 2 | 35

## Batteries
Battery Model | V Batt | kWh | Rack Sizes
HV4875 | 48 | 3.6 | [7, 11]
HV51100 | 51.2 | 5.12 | [7, 11]

## PV Panels
Panel Model | Panel Voc (V) | Panel Isc (A) | Panel Wp (W)
CS7N-675TB-AG | 46.9 | 18.24 | 675